Памятка потребителю: Порядок установки, замены и ввода в эксплуатацию  индивидуального прибора учета

Обязанность по установке индивидуального прибора учета воды, электроэнергии и газа определена в статье 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах,  обязаны:

- обеспечить оснащение жилых помещений ИПУ воды, электрической энергии, природного газа и их ввод в эксплуатацию;

Внимание! Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах могут самостоятельно устанавливать ИПУ воды при условии соблюдения всех необходимых технических требований.

Установка ИПУ газа и электрической энергии, может осуществляться только специализированной организацией. Организация, осуществляющая установку  ИПУ газа, должна быть членом саморегулируемой организации в строительстве и иметь соответствующее свидетельство о допуске к данному виду работ.

Порядок  действий  потребителя  по  установке (замене) ИПУ

1.    Направить исполнителю письменную заявку, которая должна содержать:

- сведения о предмете договора;

- Ф.И.О. заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства, почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты;

- адрес объекта, подлежащего оснащению ИПУ, с указанием предполагаемого места установки;

- требования заказчика к ИПУ, соответствующие требованиям  нормативных правовых актов РФ.

К заявке прилагаются:

- копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению ИПУ;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником.

Внимание! Если в заявке отсутствуют необходимые сведения или не приложены соответствующие документы, исполнитель должен в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки уведомить об этом потребителя.

2. Осмотр объекта для установления технической возможности установки ИПУ.

Целью осмотра является проверка наличия технической возможности установки, замены ИПУ  для определения возможности ИПУ соответствующего вида, при осуществлении расчета платы за коммунальную услугу по ХВС, ГВС, электроснабжению и  газоснабжению.

Процедуру  осмотра объекта для установки ИПУ проводят следующим образом:

- срок ее проведения 10 рабочих дней со дня получения заявки от потребителя;

- исполнитель должен информировать потребителя о дате осмотра. При невозможности обеспечить доступ к объекту в назначенный срок, потребитель может предложить иной срок для осмотра;

- по результатам осмотра технической возможности установки ИПУ составляется акт.

3. Подписание договора и  установка  ИПУ.

Сроки подписания договора:

- в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра исполнитель направляет потребителю проект договора (в 2-х экземплярах) и технические условия установки (замены) ИПУ;

- в срок не более 15 рабочих дней со дня получения проекта договора потребитель  направляет  подписанный экземпляр договора исполнителю.

Внимание! При отсутствии технической возможности выполнить работы (оказать услуги) по установке (замене) ИПУ исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра должен направить заказчику мотивированный отказ в заключении договора.

Установленный ИПУ должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.

Порядок  действий  потребителя  по  вводу в эксплуатацию ИПУ

1. Подача потребителем заявки в управляющую организацию на ввод ИПУ в эксплуатацию в 2-х экземплярах.

В заявке необходимо указать:

- сведения  о потребителе (Ф.И.О., паспорт, контактный телефон);

- предполагаемые  дату  и   время (удобные для потребителя) ввода установленного ИПУ в эксплуатацию;

- тип и заводской номер установленного ИПУ, место его установки;

- сведения об организации, которая производила монтаж ИПУ;

- показания ИПУ на момент его установки;

- дата следующей поверки.

К заявке нужно приложить копию паспорта на ИПУ, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки ИПУ (кроме новых ИПУ).

2. Согласование сроков ввода  в  эксплуатацию  ИПУ.

- при невозможности выполнения заявки  в указанный срок, исполнитель  в течение 3 рабочих дней должен согласовать с потребителем иную дату и время.

- выполнить заявку потребителя исполнитель должен в течение 15 рабочих дней  с  даты  получения заявки.

3.  Работы  по  вводу  в  эксплуатацию  ИПУ.

Исполнитель обязан проверить ИПУ (соответствие технической документации, заводской номер, работоспособность и др.) и установить на ИПУ контрольные пломбы.

После выполненных работ исполнитель обязан оформить акт ввода ИПУ в эксплуатацию  с  указанием следующих  сведений:

- дату, время и адрес ввода ИПУ в эксплуатацию;

- фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, которые принимали в этом участие;

- тип и заводской номер установленного ИПУ, а также место его установки;

- решение о вводе или об отказе от ввода ИПУ в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

- если решение о вводе в эксплуатацию принято, то в акт вписывают показания ИПУ на момент завершения процедуры его проверки и указывают места на ИПУ, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы);

- дата следующей поверки.

Акт составляется в 2-х экземплярах и подписывается сторонами. Исполнитель обязан вручить один экземпляр  акта  потребителю.

4.  Изменение порядка расчета платы за коммунальные  услуги.

Исполнитель обязан производить расчет платы за коммунальную услугу со дня, следующего за днем ввода ИПУ в эксплуатацию  на основании показаний ИПУ.

За получением подробной консультации и правовой помощи  потребители

могут обращаться:

— в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской

области по телефонам 971-106;

— в Центр по информированию и консультированию потребителей  ФБУЗ «ЦГи Э

в Новгородской области» по телефону 77-20-38, 73-06-77;

Е-mail:  zpp.center@yandex.ru; ВК: vk.com|zppnovgorod

— на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора,

который функционирует в круглосуточном режиме, телефон 8 800 555 49 43

(звонок бесплатный).