Перечень основных документов

для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

медицинской деятельности (по разделу рентгенология).

- Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат как на продукцию, представляющую потенциальную опасность для человека (п.3.31СанПиН 2.6.1.1192-03) с 2011 года не выдается

- Регистрационное удостоверение МЗ РФ  на рентгеновский аппарат (прил. 7 п. 3 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Технический паспорт рентгеновского кабинета (п.3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Инструкцию по охране труда для персонала рентгеновского кабинета, разработанную в соответствии с приказом МЗ РФ № 19 от 28.01.02. «О типовой инструкции по охране труда для персонала рентгеновских отделений»

- План-программу производственного контроля по радиационной гигиене  (п. 8,3  СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Перечень и протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств защиты при сроке их эксплуатации более  2-х лет (п. 5.7 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Акт проверки эффективности вентиляции (п10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- акт испытаний устройства защитного заземления (п10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б (СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»)

- План мероприятий  по защите персонала в случае радиационной аварии, согласовать с ТУ роспотребнадзора

- Приказ о назначении лица ответственного за радиационную безопасность (п. 4 прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Документы об обучении персонала по радиационной безопасности (п. 4 прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Заключение медицинской комиссии о допуске персонала к работе с источниками ионизирующих излучений (п.6.3 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Протоколы лабораторных исследований освещенности, микроклимата, кратности воздухообмена (п10.21 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- План рентгеновского кабинета (с указанием смежных помещений по вертикали и горизонтали) (п. 3 прил. 7 СанПиН 2.6.1.1192-03)

- Радиационно-гигиенический паспорт рентгеновского кабинета с приложением статистических форм  Ф 1 ДОЗ и Ф 3 ДОЗ  (СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»)

- Протоколы испытаний эксплутационных параметров рентгеновского аппарата со сроком эксплуатации более 10 лет (п.8.10., п.2 прил.10 СанПиН 2.6.1.1192-03)